	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 상반기 마포소방서(석면건축물) 위해성평가 결과 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-6556(201605.30.)호「2016년 상반기 마포소방서(석면건축물) 위해성평가 실시계획」

나. 기후대기과-7216(‘13.5.10)호「시 소유 석면건축물 위해성 평가에 따른 협조요청」

다. 석면안전관리법 시행령 제33조「석면위해성평가 및 관리기준」

2. 위와 관련 환경부 고시 제2012-81호「석면건축물의 평가 및 조치 방법」에 따른 우리서 석면건축물에 대한 위해성 평가결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 2016년 상반기 석면건축물 위해성평가 결과

대 상	검출면적	평가 일시	평가결과
마포소방서(본서)	1,423㎡	‘16.06.01~06.02	낮음(유지관리)
염리119안전센터	50㎡
공덕119안전센터	235㎡

※ 석면건축자재 면적이 50㎡ 이하 제외대상 2개소 : 성산, 상암119안전센터

☞  위해성 등급 : 높음(제거), 중간(보수), 낮음(유지관리)

붙임 : 2016년 석면건축물 관리대장(평가결과서) 각 1부.  끝.

담당자	김선도		장비회계팀장	이성희		소방행정과장	06/10 김성준
협조자
시행	소방행정과-7072	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-712-6061	/전송	02-701-3491	/	2009072385@seoul.go.kr	/	대시민공개