함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시간외근무 인정(긴급누수)

1. 우리사업소 관내 긴급누수복구공사 현장에 출동하여 긴급근무한 직원에 대하여 아래와 같이 시간외 근무하였음을 보고합니다.

가. 공사 및 근무내역

공사위치	영등포구 경인로 703(문래동 36-9)	- 누수관(송배수관 700)
공사일시	2016.6.8.(수) 17:00~22:00
시간외 인정	2016.6.8.(수) 17:00~21:00	4시간
근 무 자	시설관리과 – 서규석, 오창금, 조진국	관누수에 따른 복구방법 논의 및 향후계획수립에 대한 자료조사
공사구경	D=700㎜ 강관 1973	계획교체필요
누수원인	노후관 자연누수

붙임 : 누수복구 완료사진 1부. 끝.

주무관	조진국		시설관리과장	우종근		남부수도사업소장	06/10 전영석
협조자	주무관	박창남
시행	시설관리과-15379	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4621	/전송		/	jojingug10@yahoo.co.kr	/	대시민공개