문서번호	급수운영과-12243
결재일자	2016.6.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		지방시설사무관대우	급수운영과장
유강현		이승완	06/10 이계환
협조

상수도관 이설 협의 보고

(***********)

북부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 관내 지역담당 업무수행중 노원구청 물안전관리과에서 시행하는 “월계동 하수관로 종합정비공사”와 관련하여 개량 하수관로에 저촉되는 상수도관 이설요청에 대하여 현장을 조사하고 아래와 같이 보고드립니다.

2016.06.10.

보고자 : 지방시설서기보  성명 : 유 강 현

관련문서

○ 물안전관리과-9762(2016.6.08.)호 『월계동(창동2 배수분구) 하수관로 공사구간내 지장물(상수도) 이설요청.』

현   황

○ 위    치 : ***********

○ 시 행 자 : 노원구청(물안전관리과)

○ 공사내용 : 하수관로 종합정비공사

○ 요청내용 : 월계동 하수관로 종합정비공사 구간내 저촉되는 상수도관(D=200mm) 이설요청

보고내용

○ 노원구청(물안전관리과)에서 시행하는『월계동 하수관로 종합정비공사』와 관련하여 개량 하수관(D=300mm) 부설구간을 확인한 결과 기존 상수관로가 저촉되어 아래와 같이 이설이 필요한 실정임.

연 번	위 치	하수도관	상수도관	이설개요
1	*******	D=300mm	D=200mm	D=200mm, L=5

조치의견

○ 상기와 같이 저촉되는 상수도관에 대하여 원인자 자체 비용부담으로 이설토록 별첨과 같이 “이설승인조건”을 부여하여 시행토록 회신하고,

○ 공사로 인하여 발생되는 퇴수 및 경비 등은 “서울특별시수도이설등원인자 및 손괴자부담금 징수조례”에 의거 원인자부담으로 처리코자 합니다.

붙임 : 1. 이설승인조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.