문서번호	현장민원과-12866
보존기간	년
결재일자	2016.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장	동부수도사업소장
서장원	이부우	06/10 홍현구

옥내 급수관 설계도서 검토보고  (옥수극동그린, 자양우성3차)

2016. 6. 10

동부수도사업소(현장민원과)

작 성 자	현장민원과장 : 이부우 ☎3146-2450 총괄 : 이종린 ☎ 2470 담당 :서장원 ☎ 2474

옥내급수관(공용배관) 설계도서 검토보고

(옥수극동그린, 자양우성3차)

아파트 현황

아파트명	위 치	건물 규모	허가 일자	배관 실태
옥수극동그린	성동구 옥수동 436	5개동 583세대	1991. 8. 23. (사용승인:1997.10.2.)	강관(SP-공용배관) Ø200 (1996)
자양우성3차	광진구 자양동 516	7개동 464세대	1988. 7. 22 (사용승인:1989.12.30)	강관(SP-공용배관) Ø150 (1989)

공사비 지원 신청 현황

아파트명	공 사 명 (공사개요)	시공 업체	공사 기간	총공사비 (부가세 포함)
옥수극동그린	급수배관 교체공사 (D=15~200㎜, L=2,698m)	㈜정웅기업 심 중 경	2016.7.1.~10.30	546,700,000
자양우성3차	수도배관교체 및 갱생공사 (교체 D=15~200㎜, L=1,408m) (갱생 D=15~50㎜, L=1,859m)	㈜거산엔지니어링 박 만 용	2016.4.14.~7.14	295,000,000

설계도서 검토 내역

□ 옥수 극동그린아파트

구분	비 목	당 초	변 경	증․감
급수	재료비	181,244,436	179,594,436	감 1,650,000
	노무비	211,145,478	211,145,478	-
	경비(보험료 등)	54,412,783	48,487,101	감 5,925,682
	일반관리비	26,808,162	23,444,395	감 3,363,767
	이윤	23,389,142	22,638,590	감 750,552
	공급가액	497,000,000	485,310,000	감 11,690,000
	부가 가치세(10%)	49,700,000	48,531,000	감 1,169,000
총 공 사 비		546,700,000	533,841,000	감 12,859,000

○  공사비 증․감 사항                                              (단위: 원)

○ 세부 검토사항

가. 고가수조 소화용수 공사 제외 (제잡비 포함-감 12,859천원)

나. 직접노무비 노임단가 적정여부 검토

- 기준 노임단가보다 적게 적용되어 있음.

※ 검토기준 : 건설공사 2016년 본부 설계기준 노임단가 적용

다. 제잡비율 적정여부 검토

- 기타경비 5.4% ⇒ 5.0%로 감조정 (1,652천원)

- 다른 제비율은 기준 요율보다 낮게 적용되어 있음.

※ 검토 기준 : 조달청 2016년 원가계산 적용기준 적용

□ 자양 우성3차아파트

가. 설계내역서 검토

※ 교체공사 : 이상없음,  갱생공사 : 추후 준공내역서 검토시 확인 예정

나. 직접노무비 노임단가 적정여부 검토

- 기준 노임단가보다 적게 적용되어 있음.

※ 검토기준 : 건설공사 2016년 본부 설계기준 노임단가 적용

다. 제잡비율 적정여부 검토

- 기준 요율보다 낮게 적용되어 있음.

※ 검토 기준 : 조달청 2016년 원가계산 적용기준 적용

공용급수관 교체공사비 지원 금액 검토

○ 공동주택 공용급수관 공사비 지원기준 [수도조례 시행규칙 제43조]

- 설계서 검토금액 80%와 세대별 표준지원공사비 적용 중 적은금액으로 지원

․ 세대별 표준공사비 : 가구당 400,000원 지원

○ 지원금액 검토

아파트명	구 분	설계서 검토금액	표준지원공사비	적 용
옥수극동그린	산출방법	533,841천원 × 80%	400천원 × 583세대	233,200천원
	지원금액	427,027천원	233,200천원
자양우성3차	산출방법	295,000천원 × 80%	400천원 × 464세대	185,600천원
	지원방법	236,000천원	185,600천원

검토의견

○ 상기 검토된 지원금액에 대하여 옥내급수관 개량공사비 지원 업무처리지침 “제4장 지원금액 산출 및 정산”에 의거하여 옥내급수관 개량공사비 지원 심의위원회 심의 후 처리코자 합니다.

첨부 : 공용급수관 지원심의서 2부.  끝.