<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서

문서번호	총무과-9904

결재	주무관	주무관	총무과장
	강상천	임봉순	06/13 박병현

계 약 건 명			샤워실 누수관 보수 및 급수관 중간밸브 설치
납 품 자			상 호			동명기산						성 명		정회욱
계 약 금 액			금2,090,000(이백구만원원)
계약체결년월일			2016년 6월 13일
납 품 기 한			2016년 6월 15일
납 품 년 월 일			2016년 6월 13일
검사(수)년월일			2016년 6월 13일
검사(수) 장 소			물빛무대 지정장소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2016 년 6월 13일
															분임물품 출 납 원
	검수자	한강사업본부			총무		과	공업6급	직급	성명	장이종				장이종
	검수자	한강사업본부			총무		과	공업6급	직급	성명	임봉순

G2B목록번호	물품명	규격명	단위	단가(원)	겨약상의수량	전회까지납품수량	금화 검사(수)량	사용 부서
1	샤워실 배관보수	con’c벽 철거, 배관절단, 교체	식	400,000	1		1	본부
2	방수, 미장보수		식	300,000	1		1	″
3	피트층 중간밸브	50mm	개	300,000	1		1	″
4	피트층 중간밸브	25mm	개	200,000	3		3	″
5	장비 및 잡자재	배관장비, 누수탐지, 잡자재	식	300,000	1		1	″
	이하여백