출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	박호권	문용욱	06/13 代강은영

	명에 의하여 기전시설물 점검 및 기동순찰 과 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 운영관리6급,운영관리7급 성명 : 김용만 박호권

보 고 내 용
일 시	2016.6.13. 09:10 ~ 16:40
건 명	출장결과보고서(6.13) 김용만,박호권
내용	○ 출 장 지 : 우장산배수지 온수가압장,온수배수지,성아배수지,개봉배수지,오류2배수지 ○ 출장목적 : 기전시설물 순찰 점검 ○ 점검내용 - 우장산배수지 : CCTV 기어수리 및 방향조정 펌프실 점검 - 온수가압장 : CCTV 방송장비 무인 경비 시스템 본부합동 점검 - 온수배수지 : CCTV 방송장비 무인 경비 시스템 본부합동 점검 - 성아배수지 : CCTV 방송장비 무인 경비 시스템 본부합동 점검 - 개봉배수지 : CCTV 방송장비 무인 경비 시스템 본부합동 점검 - 오류2배수지 : CCTV 방송장비 무인 경비 시스템 본부합동 점검 ○ 점검결과 : 정상운전
비 고