		남부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029533222	고객접수번호	0992016049108
수용가명		민원신청일	2016년 06월 13일
수용가주소	*************************************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	75mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19801129	기물번호	O1200000770
현장방문일시	16시 10분	현장출동자	최선보
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	주계량기이후 내부배관 노후로 적수가 발생하는 것으로 현장민원괴 옥내배관 지원 안내하여 급수불편 민원해소

끝.

주무관							최선보				주무관					강동길					급수운영과장					06/13 이자화
협조자
시행			급수운영과-13049										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		02-3146-4545							/전송			02-3146-4589					/	csb8601@seoul.go.kr													/	부분공개(6)