문서번호	시설개선과-6079
결재일자	2016.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설개선과장
오상호	06/13 최용덕
협 조
	주무관		이상욱

잠실종합운동장 시설물유지보수 계획보고

2016. 6.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실종합운동장 시설물유지보수 계획보고

잠실종합운동장내 노후 시설물을 적기에 보수하여 안전사고 예방과 환경정비에 대한 검토보고 사항임.

Ⅰ		근 거

□ 추진근거

❍ 순찰 지적사항

- 배수로에 토사가 쌓여 배수기능이 원활치 않음

- 스포츠상가 주변 우수배관 노후로 누수현상 등 정비가 필요

Ⅱ		추진계획

□ 세부 추진계획

구 분 (시설물명)	공사시행 사유	공사범위	공사금액 (천원)	원인
주경기장 북측 배수로	배수로에 토사가 많이 쌓여 배수기능 상실	터파기(인력) 9㎥ 등	1,497	노후 등
스포츠상가 데크하부	우수배관 노후로 누수현상 등 정비공사 필요	우수배관 정비 1식등	1,475	노후

Ⅲ		문 제 점

□ U형 배수로 기능상실

❍ 주경기장 북측 배수로 토사가 많이 쌓여 배수기능이 원활치 않음

- 1 -

□ 스포츠상가 주변 우수관 노후

❍ 스포츠상가 주변 우수관 노후로 누수현상 등 정비필요

배수로 토사가 많이 쌓여 배수기능 상실	우수관 노후로 누수현상 발생

Ⅳ		검토의견

□ 우기대비 배수시설 정비

❍ 장마철 등 우기대비를 위해 배수로 및 우수배관 등을 정비하여 침수방지 등에 만전을 기함.

□ 소요예산

❍ 약 2,972천원(제경비 포함)

□ 조치계획

❍ 2016년 시설물유지보수(연간단가계약)공사 시공사에 작업지시하여 추후 정산처리코자 함.

덧붙임  설계내역서 1부.  끝.

- 2 -