함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	내용연수 경과 수질자동측정기 특별 점검 시행

1. 급수운영과-4902(2016. 6. 10.)호와 관련입니다.

2. 수질자동감시시스템의 안정적인 운영을 위해 노후된 수질자동측정기의 특별 점검 계획을 알려드리니, 점검자는 일정에 유의하여 참석하여 주시기 바랍니다.

	< 점 검 개 요 >
○ 일 시 : 2016. 6. 13. ~ 6. 30. (사업소별로 1~3일) ○ 대 상 : 내용연수 초과한 노후 측정기 42대 ○ 점검방법 : 노후도 육안 점검 및 성능 시험 ○ 점 점 자 : 합동 점검 반 구성(본부 급수운영과, 사업소별 담당, 유지관리 용역 업체)

붙임  1. 내용연수 경과 수질자동측정기 점검 계획 1부.

2. 공급과정 측정기 설치 현황 및 노후 측정기 목록 1부.

3. 2015년도 측정기 고장 내역 1부.

4. 내용연수 경과 측정기 점검 항목 및 방법 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8(행정지원과),강북아리수정수센터소장(정수시설과장),상수사업소1-8(행정지원과),강북아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	류동경		급수운영과장	06/13 최철민
협조자
시행	급수운영과-4968	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1465	/전송	02-3146-1469	/	dkryu@seoul.go.kr	/	부분공개(5)