서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	주택정책과장
(경유)
제목	재산관리관 변경 시유지 중 임시안전조치 사항 알림

1. 주택정책과-9404(2016.6.7)호 및 자산관리-6889(2016.6.13)호와 관련입니다.

2. 토지임대부 공동체주택 공급 계획과 관련 귀 부서로 재산관리관 변경요청한 시유지 중 비탈면 표면 유실로 인한 안전조치가 필요한 시유지가 있어 임시로 안전조치를 하였음을 알려드리니 참고하시기 바라며,

가. 조치대상 시유지 : 마포구 아현동 703-2 (187.9㎡)

나. 현장조사 의견 : 비탈면 유실 방지를 위해 시공한 조적이 오랜 풍화로 표면벽돌이 탈락된 상태로 인접한 빌라 (아현동 703-3) 안전을 위한 보강조치 필요               다. 임시안전조치 (2016.6.7) 실시

- 비탈면 수목정리 및 방수포로 덮고 폐타이어, 로프 등으로 비탈면 표면 유실 방지를 위한 임시조치 실시

3. 귀 부서에서 해당 시유지를 현장 답사 후 인근 주민에게 피해가 없도록 적의 조치해 주시기 바랍니다.

붙  임 : 관련공문 사본 1부.  끝.

	자산관리과장
주무관	조미연		재산처분팀장	홍은미		자산관리과장	06/13 박철규
협조자
시행	자산관리과-6890	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3288	/전송	02-2133-1031	/		/	대시민공개