	송파소방서
수신	SH공사사장
(경유)
제목	문정지구 소화전 합동점검 결과 보완사항 통보

1. 평소 소방행정발전에 협조하여 주심에 감사드리며, 귀 기관의 무궁한 발

전을 기원합니다.

2. 문정지구 도시개발사업단지 소화전 설치 완료에 따른 합동 사전점검 결

과를 다음과 같이 통보하오니 보완하여 주시기 바랍니다.

가. 합동사전점검일 : 2016. 6. 7.(화)～ 6. 8(수)(2일간)

나. 점 검 자

1) 송파소방서 : 대응총괄팀장, 용수담당, 가락119안전센터

2) 시행사 및 시공사 : SH공사 관계자, 영진종합건설 관계자

다. 점검결과

가) 소화전 점검 개소수 : 67개소

나) 보완사항 개소수 : 14개소

라. 주요보완사항(“붙임참고”)

가) 지상식 : 보호틀 불량,제수변 도색 불량 등

나) 지하식 : 철개뚜껑 도색 불량 등

붙 임 1. 문정지구 소화전 합동 사전점검 결과 보완사항 통보서 1부(원본 메일통보) 1부.

2. 소방기본법 시행규칙 별표2 1부.

3. 소방기본법 시행규칙 별표3 1부.  끝.

	송파소방서장
서무담당	정용석		대응총괄팀장	곽흥운		재난관리과장	06/13 代곽흥운
협조자
시행	재난관리과-4868	(		)	접수		(		)
우	05737	서울시 송파구 오금로51길 56(마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4101	/전송	02-431-6119	/		/	부분공개(5)