투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	물품검사조서 제출(공릉 빗물펌프장-수중펌프)

1. 건설총괄부-11682(´16.6.2.),11683(´16.6.2.)호와 관련입니다.

2. 「공릉 빗물펌프장 증설공사」관급자재 물품검사조서를 첨부와 같이 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 물품검사내용

품 명	규 격	계약금액	계약번호
수중펌프	260㎥/min × 550kW × 2대 20㎥/min × 75kW × 1대	금30,000,000원	12132197700
		금282,000,000원	12152034500

첨 부 : 1) 물품검사조서  2부

2) 하자보증증권  2부  끝.

	설비부장
주무관	양우창		녹색성장과장	김창균		설비부장	06/13 권오식
협조자
시행	설비부-9329	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8639	/전송	02-3708-8659	/	yang7931@seoul.go.kr	/	대시민공개