문서번호	시설보수과-2765
결재일자	2016.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡	강병수	06/13 이성재

『소화조 정밀점검 및 실시설계 용역』

최종 보고회개최 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.06.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『소화조 정밀점검 및 실시설계 용역』

최종 보고회개최 결과보고

우리센터에서 유지관리하고 있는 제2처리장 소화조(3, 4지)의 정밀점검 및   실시설계 용역 완료되어 아래와 같이 최종 보고회를 개최 하고 그 결과에   대한 보고임

1		시설물 개요

시 설 명	규 모	시설년도	등급	비고
제2처리장 소화조(3, 4지)	∅23×8.92H=3.630㎥	1979년	C

2		용역개요

□ 용 역 명 : 중랑물재생센터 내 소화조 정밀점검 및 실시설계 용역

□ 용역기간 : ‘16.05.04 ~ ’16.07.02

□ 용 역 비 : 19,800천원

□ 용 역 사 : ㈜한국구조물안전연구원

□ 용역내용 : 소화조 2지(1지당 3,630㎥, B=23m, H=13m)

- 소화조 정밀점검 후 보수, 보강공법 선정, 기능유지를 위한 유지관리계획 수립

3		최종보고회 개최

□ 일    시 : 2016.06.09.(목) 14:00

□ 장    소 : 본관 3층 회의실

□ 참 석 자 : 소장, 시설보수과장, 소화조 업무 담당자

□ 설 명 자 : ㈜한국구조물안전연구원 박훈규 이사

4		개최결과

□ 아래 공종에 대하여 추가 설계반영요구

- 슬러지 드레인 배관 메인밸브 및 OVER FLOW 배관 교체

- 소화조 상부 샘플채취구 및 투시경 교체

- 히타믹스 유니트 배관교체 및 구조물 보강

- 소화조 상부돔 가스누출 기밀 보강

5		향후계획

□ ‘16.06. : 보완설계 및 계약심사의뢰

□ ‘16.07. : 공사 발주, 계약 및 착공

□ ‘16.12. : 공사준공    끝.