문서번호	시설보수과-1781
결재일자	2016.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
송민섭	김재봉	김일운	06/13 최홍식
협 조
	주무관		홍징의
	주무관		김현곤
	주무관		이원근
	주무관		이탁월
	주무관		김광모

2016년 난지물재생센터 안전점검 실시

2016. 6.

난지물재생센터

(시설보수과)

2016년 난지물재생센터 안전점검 실시

최근 발생한 사고와 관련하여 구조물, 기계·전기설비 및 소화가스  관련 시설과 더불어 안전과 관련된 수칙, 교육에 대한 점검 계획임

1		추진배경

□ 계획수립 배경

❍ 2016년 5월 28일 구의역 스크린 도어 사망사고

❍ 2016년 6월 1일 경기도 남양주 지하철 공사장 사고

□ 관련근거

❍ 물재생센터 안전점검 실시(긴급) (물재생시설과-8199, 2016.6.9)

2		추진계획

□ 점검대상 ※ 세부항목 붙임문서 참조

❍ 동절기·해빙기 점검결과 지적사항 조치 여부 확인

- 소화조 등에 대한 지적사항(붙임문서 참조)에 대해 현장 확인

❍ 유입펌프 등 기계·전기설비 가동상태 및 구조물 이상 유무 확인

- 유입펌프장 등 현장 확인 후 보고

❍ 소화가스 생산·이송·사용시설 안전관리 실태

- 현장 확인 후 보고

❍ 취약시설 일상 점검 시 복무·안전수칙 준수 여부

- 안전표지판 설치여부 등 확인

❍ 안전관리 매뉴얼 직원교육 등 관리실태

- 현장 근무자를 통하여 숙지여부 확인

□ 세부추진계획

❍ 점검기간 : ’16. 06. 13.(월) ∼ 06. 17.(금)

❍ 점검반 편성

구분	분야별 담당부서
	기계·전기 설비	소화가스 관련 설비	안전수칙 준수	안전관리 매뉴얼	토목·건축 구조물
점검자	홍징의(운영과) 이탁월(시설보수과) 김광모(운영과)	홍징의 (운영과)	송민섭 (시설보수과)	송민섭 (시설보수과)	김현곤(시설보수과) 이원근(시설보수과)

❍ 점검방법 : 물재생시설과 및 물재생센터 직원 합동점검

- 붙임 시설물 지적사항과 점검표에 따라 점검

❍ 점검결과 조치계획

- 경미한 사항은 자체보수 추진

- 예산이 많이 드는 사항에 대하여는 중장기 계획에 반영

3		향후계획

□ 세부추진계획, 결과 및 조치계획 제출

❍ 긴급안전점검 세부추진계획 작성 제출 : 2016. 6. 13.

❍ 안전점검 결과 및 조치계획 제출 : 2016. 6. 24.

붙임 : 시설물 안전점검 지적사항 및 점검표 1부. 끝.