함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년도 여름철 정전대비 위기 대응훈련 실시계획 보고

1. 우리 정수센터 「2016년도 여름철 정전대비 위기 대응훈련」을 아래와 같이 시행코자 하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

2. 훈련일정

기관명		서울시광암아리수정수센터
전기설비 현 황	수전용량	22.9kV 6,000kVA[3,000kVA TR×2대(주,예비)]
	발전용량	비상발전기 380V, 400kW 1대
주요 추진 내용		○ 여름철 대규모 정전대비 위기대응 훈련 실시(광암)
훈련일시		2016년 6월 16일(목) 10:00 ~ 12:00(2시간)
정수생산 및 공급		아리수생산 및 공급(비상발전기 가동) ※ 고도정수처리시설 가동중지(중계펌프, 오존발생기 등)

붙임 : 정전대비 위기 대응훈련 시행계획서 1부.  끝.

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(전산정보과장),서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장)
주무관	박희준		정수시설과장	이흥수		광암아리수정수센터소장	06/14 차윤기
협조자	주무관	지동성
시행	정수시설과-4447	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293	/
전화	02-3146-5372	/전송	02-3146-5309	/		/	대시민공개