문서번호	급수운영과-11709
결재일자	2016.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장
차승현	06/14 조상덕

2016년 상반기 하자검사 계획보고

2016. 06

강남수도사업소

(급수운영과)

2016년 상반기 하자검사 계획보고

강남구 관내 최근 2,3년간의 상수도공사등에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 1항(하자검사)』등에 따라 전면 하자검사 실시하여 상수도시설의 이상 여부를 점검 시행하고자 함.

Ⅰ	관련근거

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 1항(하자검사)

▶ 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제69조에 따른 담보책임의 존속기간 중 연 2회이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다.

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조 1항(하자검사)

▶ 영 제70조에 따라 하자 검사를 하는 자는 제68조에 따른 담보책임의 존속기간 중 연2회 이상 정기적으로 하자 검사를 하여야 하며, 담보책임의 존속기간이 만료되는 경우에는 안전행정부장관이 정하는 바에 따라 지체 없이 따로 검사를 하여야 한다.

Ⅱ	하자검사 개요

검사대상 : 67건

구분	계	‘13년	‘14년	‘15년	‘16년	비고
계	64	29	21	3	11
연간단가	51	21	19	3	8
단위공사	13	8	2	-	3

검사기간 : 2016.06.15.(수) ~ 2016.06.24.(금)

검사내용

○ 상수도공사 구간의 누수 및 지반침하 발생등 이상유무

○ 상수도 각종 변실의 파손 및 철개의 매몰등 이상유무

○ 음수대 배관, 소화전설치등에 따른 이상유무

검사방법

○ 검사자

- 연가단가 급수공사 : 동담당(6급 2명, 7급 2명,9급 1명)

- 연가단가 포장도로 굴착복구공사 : 포장담당(6급 1명, 7급 1명)

- 연가단가 시설물 및 소화전공사 : 시설물담당(6급 1명)

- 단위공사 : 동담당(6급 2명, 7급 2명, 9급 1명)

- 음수대 설치공사 : 동담당(6급 2명, 7급 2명, 9급 1명)

○ 검사요령 : 현장 실사 확인

- 상기 검사내용을 “별첨” 양식에 의거 현장점검시 작성(전자결재)

※ 하자검사시 출장 및 출장결과 별도 전자결재 상신

- 단가계약공사는 준공 차수별로 하자검사조서 작성

- 상수도 공사구간내에 하자검사시 지역담당자별 도로포장 이상 여부를 병행 확인조사(하자확인은 급수운영과 포장복구담당에게 인계)

검사결과 처리

○ 하자검사 및 보수관리부 작성기록관리-담당자

○ 하자발견시 해당업체에 신속히 보수정비토록 조치-지역담당자

○ 하자검사결과는 하자검사조서에 의거하여 담당자에 원본제출

※ 제출기한 검사완료일로부터 5일이내

○ 중대하자(부실시공)발생시 관계규정에 따라 행정조치

붙 임 : 1. 하자검사 관리대장

2. 하자검사조서 양식 1부.  끝.