출장결과보고서

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
김권수	배성호	06/14 오기석
협 조

문서번호 :	급수운영과-14191

	명에 의하여 광진구 관내 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016.06.14.
보 고 자 :***************** 지방사무운영주사보 : 공영춘

보 고 내 용
일 시	2016.06.14. 09시30분∼17시00분
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장목적. - 관내 송,배수관 취약관로 점검 및 유관공사현장 시설물 점검,순찰. - 관내 급수공사구간 제수밸브 조절 및 시설물 점검,순찰. - 관내 급수불편 민원업무 처리. ○ 점검결과. - 구의동78일대 상수도관D=80mm 정비공사 구간 신설관D=150mm 부설작업 구간 제수밸브조절 단수,통수작업 및 급수상태 점검. - 구의동60-60일대 상수도 시설물유지보수공사 밸브교체작업 현장 제수밸브 Φ200*5,Φ100*2,Φ80*1 조절 단수,통수작업 및 교체완료. - 중곡동645-2 일대 상수도 시설물유지보수 공사 밸브교체작업 현장 제수밸브 Φ200*1,Φ150*1,Φ80*2 조절 단수,통수작업 및 교체완료. - 군자동467 일대 하수관거 종합정비공사 구간 상수도관D=100mm 관로,시설물 점검. ○ 민원처리. - 구의동6*-7*,자양동6*1-3* 밸브고장 – 밸브 정상작동. - 구의동1*-2* 실누수 – 계량기 역지밸브 분해정비. - 구의동2*9-2*,자양동2*1-2* 밸브고장 – 밸브누수로 복구업체 이첩.
비 고

끝.