함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	종로구청장(도로과장)
(경유)
제목	보도상 설치된 디자인 맨홀뚜껑 정비(점검)결과 제출

1. 도로과-7860(’16.5.31.)호와 관련입니다.

2. 종로구 관내 보도상 설치되어 있는 디자인맨홀뚜껑 정비요청에 따라 현장점검을 실시하고 정비(점검)결과를 붙임과 같이 제출하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 불량맨홀 정비(점검) 내역

구분	계	침하	돌출	파손, 소음	디자인맨홀 패턴 불일치	기 타
점검대상	19			2	17
정비완료	16			-	16
정비예정	3			2	1

※ 정비예정(3건) : 화강석 디자인 맨홀(연번 67, 73, 115)은 파손 및 철개불량에                        따라 교체하여야 하나, 자재 수급에 어려움이 있으므로 관리기관                        (구청) 불량맨홀 정비 의뢰

붙임 : 디자인맨홀뚜껑 점검 및 정비결과 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이훈재		시설관리팀장	채재일		시설관리과장	06/14 이승철
협조자
시행	시설관리과-17709	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소	/
전화	3146-2192	/전송	3146-2239	/	lhj1@seoul.go.kr	/	대시민공개