수질검사 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	차태훈	김철	06/14 이원철

사업소 관내 배급수 계통, 취약지역, 수질민원 처리 등 수질점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 6. 14.(화)

보고자  공업7급 차태훈

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2016. 6. 14.(화) 09:30 ~ 16:30

2. 출 장 자 : 공업7급 차태훈, 임기제마급 이선영

3. 출장내용

◯ 수질민원 처리 : 2가구(결과 설명 및 아리수 음용홍보)

◯ 어린이집 음수대 수질검사 : 3개소 5대

※ 염창어린이집 음수대 3대 모두 철거 함

◯ 아파트 공용배관 교체전 수질검사 : 1개소(가양동 1490 가양9-2단지)

◯ 수계·배수지 관말 수질검사 : 6지점

4 출장결과

(단위:개소)

계		관 말 (수계,배수지)		관 말 (정체지역)		민원		어린이집 음 수 대		노후배관		공원음수대 수질검사		비고
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
14		6				2		5		1

붙임 : 수질검사 결과 1부.  끝.