	노원소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	풍수해장비 및 생활안전대장비 운영실태 현장확인 결과 알림

1. 관련문서

가. 재난관리과-3339(2016.5.30.)호「2016년 풍수해 긴급구조 세부 추진대책 알림」

나. 재난대응과-10743(2016.5.27.)호「구조장비 및 테러대응장비 운영실태 현장확인 계획(수방장비 포함)

다. 재난관리과-3356(2016.5.30.)호「풍수해장비 및 생활안전대장비 운영실태 현장확인 계획」

2. 여름철 집중호우 등 풍수해 대비 사고 및 재난 피해 최소화를 위하여 실시한 풍수해 및 생활안전대장비 운영실태 현장확인 결과를 다음과 같이 알려 드리니, 현장대응단 및 각 119안전센터는 지적사항에 대하여 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2016. 6. 3.~6. 13. (기간 중 5일)

나. 확 인 자 : 구조팀장 등 2명

다. 지적사항

1) 공  통 : 수중펌프 호스 연결 아답터 불량

2) 현장대응단 : 수중펌프용발전기(15HP) 밧데리 불량

라. 조치사항

1) 구조팀 - 수중펌프 호스 연결 아답터 일괄 구매 후 배정 예정

2) 현장대응단 – 밧데리 자체 구매 및 교체

↳ 교체 후 구조팀 통보

3. 행정사항

가. 장비회계팀장은 밧데리 구매에 따른 소요예산을 현장대응단으로 배정 지원 바랍니다.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,상계119안전센터장,공릉119안전센터장,월계119안전센터장,수락119안전센터장
담당자	윤정웅		구조팀장	정덕재		재난관리과장	06/14 양철근
협조자	장비회계팀장	정숙경
시행	재난관리과-3707	(		)	접수		(		)
우	01791	서울시 노원구 한글비석로1길 8	/
전화	948-2119	/전송	971-5118	/	yunchungung@seoul.go.kr	/	대시민공개