문서번호	시설개선과-6125
결재일자	2016.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
홍정표		이상욱	06/14 최용덕
협 조
	주무관			오상호
	주무관			황인정
	주무관			이용진

“잠실제1수영장 관람석 하부”

시설물 유지 보수공사 시행 계획

2016. 6.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

『“잠실제1수영장 관람석 하부”』

시설물 유지 보수공사 시행 계획

구조체로부터 탈락이 진행되고 훼손이 심한 제1수영장 관람석 하부 천장재 철거 및 교체공사를 실시 안전하고 쾌적한 환경을 제공하고자 함.

□ 추진근거

○ 2016년 시설물 안전점검 등 관리계획〔시설개선과-192(‘16.1.7)〕

○ 2016년 시설물 유지보수공사 발주계획〔시설개선과-10354(‘15.11.25)〕

○ 수영장 운영부서 보수 요청

□ 주요보수 내역

○ 기존 천장재(강판) 철거 및 SMC(열경화성수지) 천장재 설치

□ 현황 사진

(기존 천장재 탈락, 부식 등 상태 불량)

□ 공사 내역

○ 시설별 위치 및 공사내용

(단위:천원)

시설구분	공사구간	검토 및 조치	개략공사비	비고
잠실제1수영장	관람석 하부	- 관람석 하부 정비 ․ 기존 천장재의 재질이 강판으로 수영장 여건상 염소 및 높은 온도 등으로 인해 녹이 슬고 부식 등 훼손이 심하며 구조체로부터 탈락되어 추락 위험이 있음 ․ 훼손이 심한 기존 천장재 철거 및 수영장 환경을 감안 SMC(열경화성수지) 천장재로 교체 필요	37,053
총 공 사 비			37,053	제경비포함

□ 조치의견

○ 관람석 하부 기존 천장재가 구조체로 부터의 탈락이 진행되는 상태이고 또한 기존 천장재의 재질이 강판으로 수영장 여건상 높은 온도 등으로 인해 녹이 슬고 부식이 진행되어 훼손이 심한 상태로 철거가 필요하며

○ 아울러 수영장 여건상 천장재를 SMC(열경화성수지) 판넬로 교체 설치하는 것이 타당하므로 안전하고 쾌적한 환경을 위하여 우리사업소 연간단가계약 공사로 시행 후 정산 처리코자 함.

붙임 : 내역서 1부. 끝.