문서번호	급수운영과-12492
결재일자	2016.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
구자광		최용진	06/14 이계환
협조

보  고  서

(도봉동 노인복지센터)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6. 13.

북부수도사업소

급수운영과

보   고   서

관내 저수조 위생관리 업무수행 중 도봉동 노인복지센터(도봉구 도봉동 580-5) 『저수조 청소 면제 요청』이 접수되어 현장 확인 후 검토 결과를 아래와같이 보고합니다.

2016. 6. 13.

보고자 : 기계운영7급  구 자 광

□ 현    황

건물 명칭	도봉동 노인복지센터
건물 현황	대 표	이재석	소재지	도봉구 도봉동 580-5
	관리자	최경수	전화번호	3491-3356	건축년도	2005년
	건물용도	근린상가		건물층수	지상4층
저수조 현황	용 량	지하:31톤		재질	SMC
구 분		조사 내용
시행 현황	검토 내용	옥상물탱크로 사용하다가 현재는 우회배관을 통하여 건물전체가 직결급수로 사용하고 있음
	물탱크 철거여부	존치(소방용수)
	배관 구조 변경	우회배관을 통하여 밸브조작으로 직결급수
	측정 수압	2.5kg/㎠ - 지상1층
검토 및 조치의견		계량기 직결배관을 통하여 수돗물을 사용중 이므로 저수조 청소대상 에서 제외코자 함.

붙임 :  현황사진 1부.  끝.