정 기 점 검  보 고 서

(시설물명 : 반포천1복개)

문서번호	시설보수과-2439
보존기간	년
결재일자	2016.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
조호영		이용재	06/14 이덕기
협조	주무관		정규용
	주무관		김원도

시 설 물 명		반포천1복개	시설물 개요 폭 : 9.0~25.0m 길이 : 1,550m				법정구분	준공연도 기존 1976년 확장 2002년
							1종
관 리 책 임 자		남부도로사업소 시설보수과			직 급		지방시설서기보		조호영
점 검 자		남부도로사업소 시설보수과			주 점 검 자		지방시설서기보		조호영
점 검 자					합동점검자		지방운영주사보		김원도
							지방시설주사		정규용
□ 점 검 일 : 2016년 5월 30일(월), 6월 8일(수) □ 점검구간 : 반포천1복개 □ 점검 구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항								조 치 후 이상발생 여 부		비 고
연번	위치	손상내용		손상 규모	손상 등급	조치내용
		특이사항없음
□ 새로운 이상 발생 현황
위치		손상내용		손상 규모	손상 등급	조치계획		전 문 가 자문여부		비 고
센트럴시티 앞 (완전복개구간)		배수구 막힘		-	-	직영반 준설완료		해당 없음		#1, 1-1
센트럴시티 앞 (완전복개구간)		조인트 주변 소파		0.5m×0.5m	-	직영반 보수완료		해당 없음		#2, 2-1

붙 임 : 위치도 및 사진 1부.  끝.

□ 위치도

옹벽구간

부분복개구간

완전복개구간

1구간

2구간

3구간

□ 전경사진

상부 전경-1구간(완전복개)	상부 전경-2구간(완전복개~부분복개)
상부 전경-3구간(부분복개~옹벽구간)	완전복개 내부 전경
부분복개 전경	옹벽부 전경

□ 점검사진

#1. 센트럴시티 앞 배수구 막힘	#1-1. 직영반 준설완료
#2. 센트럴시티 앞 조인트 주변소파	#2-1. 직영반 소파 보수완료