투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	시설과장
(경유)
제 목	『서울숲공원 시설보수 및 생육환경개선공사』 자체 설계심사 요청

서울숲공원의 노화 및 훼손된 시설물을 정비하고 수목의 원활한 생육환경 개선을 위한 『서울숲공원 시설보수 및 생육환경개선공사』에 대한 자체 설계심사를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울숲공원 시설보수 및 생육환경개선공사

나. 위    치 : 서울숲공원

다. 공사금액 : 296,150,000원

(공급가액 : 249,571,000원, 관급자재 : 46,579,000원)

라. 공사개요

- 노후산책로 정비 : 흙콘크리트포장263㎡, 마사토포설1,279.8㎡

- 잔디보식 : 식재기반조성 및 보식 1,920㎡

- 배드민턴장 주변 정비 : 트랠리스(H3,000×W1,600) 39m,방풍막 85m

- 조각정원 배수로 정비 : 집수정 및 관로설치, 데크형 평상 설치

- 방문자센터 주변 : 투수블럭포장 163.02㎡ 포장 등

마. 용역기간 : 착공일로부터 100일

붙 임 : 1. 방침서 1부.

2. 설계도서 1부(별송).  끝.

	서울숲공원관리사무소장
주무관	박선재		시설팀장	김완수		서울숲공원관리사무소장	06/14 윤학수
협조자
시행	서울숲공원관리사무소-3218	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273	/
전화	02-460-2921	/전송	02-460-2930	/		/	대시민공개