문서번호	운영과-1963
결재일자	2016.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
홍징의		김지응	06/14 김웅남
협조

2016년 슬러지처리 기계시설물 보수공사

작업계획(연간단가 1차)

2016. 6.

난지물재생센터

(운영과)

2016년 슬러지처리 기계시설물 보수공사작업계획(연간단가 1차)

슬러지1,2처리장 기계설비중 노후 및 고장난 시설물에 대하여 「2016년 슬러지처리 기계시설물 보수공사(연간단가)」를 조속히 시행하여, 안정된 하수처리와 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 2016년 슬러지처리 기계시설물 보수공사(연간단가)

❍ 사업기간 : 2016. 4. 11 ~ 12. 23

❍ 계약금액 : 금298,889,620원

❍ 계약업체 : (주)송현엔지니어링  김을영

□ 작업내용

번호	위치	공사내용	근거	비고
1	슬러지1처리장	3계열 슬러지이송 모노펌프 수리	운영과-1927호
2	슬러지1처리장	2계열 슬러지이송 모노펌프수리	운영과-1927호
3	슬러지1처리장	배관누수 및 누설 정비(5개소)	운영과-1927호
4	슬러지1처리장	드럼 농축기 정비	운영과-1927호
5	슬러지1처리장	드럼스크린 정비	운영과-1927호
6	슬러지1처리장	오일펌프 정비 및 개조	운영과-1927호
7	슬러지1처리장	MOV 이설	운영과-1927호
8	슬러지1처리장	체크밸브교체	운영과-1927호
9	슬러지2처리장	원심농축기 수리	운영과-1917호
10	슬러지2처리장	탈황설비 펌프수리	운영과-1917호
11	슬러지2처리장	쿨링타워 모터 교체	운영과-1917호
12	슬러지2처리장	오일펌프 개조	운영과-1917호
13	슬러지2처리장	탈취기팬 덕트 교체	운영과-1917호

□ 행정사항

❍ 2016. 07. 05일한 완료

❍ 지침서 및 내역서에 의한 시공여부 확인철저

❍ 공종 및 물량 변동시 정산후 설계변경 시행

❍ 완료후 내역서 및 사진을 첨부한 완료보고서 징구

따로붙임 : 관련 보고서 1부. 끝.