투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	시설과장
(경유)
제목	침출수처리시설 자동제어설비 고장에 따른 점검구(맨홀) 설치 협조요청

1. 중계펌프장(#2)의 펌프가동 중지 및 침출수처리시설 자동제어설비 고장이 발생되어, 붙임과 같이 원인 및 통신선로 위치 등을 종합적으로 확인한 결과, 최근 진행되고 있는 노을연료전지 사업 진입로 공사 구간에서 단선된 것으로 파악되었으며, 발생된 피해 대해서는 시행사(포스코에너지)측에서 복구 조치할 예정입니다.

2, 이에 따라, 향후 침출수처리장 유지관리를 위해 침출수처리장과 중계 #1, #2펌프장 간의 통신설비 점검을 위한 점검구가 필요하여 맨홀 설치를 요청하니, 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 요청사항

- 시    설 : 점검구(맨홀) 1개소

- 위    치 : 노을연료전지 공사 진입로 초입부

붙 임 : 침출수처리시설 자동제어설비 고장보고 1부.  끝.

	환경보전과장
주무관	구자일		환경관리팀장	이재덕		환경보전과장	06/15 양경규
협조자		정승민		주무관	조남경
시행	환경보전과-1237	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5558	/전송	02-300-5581	/	directerer@seoul.go.kr	/	대시민공개