	은평소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	차고문(2번) 고장발생 알림

현장대응단에서 관리·운용중인 출동차량 출입 차고문 고장발생 사실을 다음과 같이 알려드리니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 고장일시: 2016. 06. 15. 01:00

2. 고장개소: 구조버스차량 출입 차고문(2번)

3. 고장원인: 빈번한 작동으로 인한 부품 마모

4. 고장내역

소 속	차고문	고장내역	기타(조치사항)	기타
현장대응단	구조버스차량출입차고문(2번)	마모로 인한 우측 장력스프링 절단	○ 차고문 안전조치(문 하강) ○ 작동 정지 조치 ○ 교동(주)A/S팀 고장내역 통보	교동 긴급 A/S 팀 방문하여 고장개소 확인 및 정비요함

붙임  차고문 고장 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	강호정		지휘2팀장	안형우		현장대응단장	06/15 代안형우
협조자
시행	현장대응단-4919	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동)	/
전화	354-0119	/전송	388-0674	/		/	대시민공개