	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과(완공) 보고서(영등포로407일대)

분류기호 예방과 - 2016. 6. 15.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (경부제3녹지 공영주차장건물)
1. 민원접수 제 2829,2830,2831호 (2016. 6. 13)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 영등포로407(신길동70-50번지)			관 계 인		영등포구청
허가동의일	2015. 6.12		착공신고년월일		2015.12.29
건물규모	철근콘크리트조 지하2층/지상1층, 연면적 5,622.28㎡
주요용도	자동차관련시설(주차용건축물)	소방시설시공업자		㈜ 태극소방설비공사 ㈜ 유니테크전설
설 치 소방시설	소화기구,옥내소화전,스프링클러,자동화재탐지설비,비상방송설비,유도등,비상조명등,무선통신보조설비
소방공사 감리업자	㈜ 포스코에이앤씨 건축사사무소 대표 이필훈(책임감리원 : 유향)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하2층/지상1층, 연면적5,622.28㎡ 경부 제3녹지 공영주차장 건물 신축 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤영재					예방과장					06/15 김용규
협조자
시행			예방과-13700									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개