문서번호	급수운영과-11779
결재일자	2016.6.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
차승현	06/15 조상덕

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

상수도 공급여부 및 인입위치 질의에 따른 보고

(*************)

2016. 06

강남수도사업소

(급수운영과)

상수도 공급여부 질의에 따른 보고***********

************** 신축공사와 관련 질의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2016.06.15

보고자 : 지방시설주사보  차 승 현

□ 현 황

❍ 위  치 : *************

❍ 규  모 : 지하1/지상4층, 연면적 508.98㎡

❍ 용  도 : 도시생활주택 / 신축

❍ 질의자 : *********

□ 질의내용

❍ 상수도 공급가능여부

❍ 상수도 인입위치

□ 현장조사 내용

❍ 표      고 : 37.55m

❍ 분기점 수압 : 2.0kg/㎠

❍ 급 수 계 통 : 삼성배수지 수계

❍ 분기본관구경 : 200mm

□ 검토사항

❍ 상수도 공급가능 여부

- 공급 가능

❍ 상수도 인입위치

- **************양쪽 도로방향 인입가능

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 *************의 상수도관련 질의에 대하여 상기와 같이 회신하고자 합니다.