	종로소방서
수신	종로구청장(도로과장)
(경유)
제목	보도상 설치된 디자인 맨홀뚜껑 정비결과 통보

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 종로구청 도로과-7860(2016.05.31.)호『보도상 설치된 디자인 맨홀뚜껑 정비요청』과 관련하여 우리서에서 정비하고 그 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 대상 : 소화전 8개소

나. 점검결과

구분	개소수	정비결과	비고
맨홀침하	1	미조치	2016년 하반기 불량맨홀정비시 조치계획중
주변파손	1	미조치	2016년 하반기 불량맨홀정비시 조치계획중
진동소음	2	조치완료
디자인맨홀뚜껑 패턴 불일치	4	조치완료

첨부.  점검결과 1부.  끝.

	종로소방서장
담당자	김학안		★대응총괄팀장	이상순		재난관리과장	전결 06/15 이동식
협조자
시행	재난관리과-5082	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	대시민공개