		강동수도사업소
CU********5*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(송파동 166 가락삼익 211-1103)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1012016041058
처리일자	2016년 06월 15일 10시 00분
공사장소	05769 서울 송파구 송파동 166-0 가락삼익맨션 211동 1103호
***** *****	***	*****	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/06/14		검사일	2016/06/15		검사자	김희철
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	일호설비		주 소	강원도 원주시 현충로 17 ( 태장동 ) ( 26326 원주시 태장동 773-6 )
	***	***		****	*************
검사방법	현장점검
검사결과	옥내급수관 교체 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙 임 : 사진대지 1부.  끝.

								급수운영과장
주무관							김희철				주무관					한호진					급수운영과장					06/15 전명수
협조자
시행			급수운영과-11163										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02)3146-5149							/전송			02)3146-5189					/	huichul@seoul.go.kr													/	부분공개(6)