문서번호	행정지원과-13281
결재일자	2016.6.15.
공개여부	부분공개(6)

주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강남수도사업소장	결재
백판종	김종진	代김종진		06/15 정경효
협 조
	교육훈련팀장		박은경

2016년 상반기 소방안전교육 실시 결과보고

실시근거

공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제14조(소방훈련과 교육)

교육일시

2016. 6. 14.(화) 09:00-09:30

교육장소

3층 대강당

분야

소방안전(화재 시 대피요령 등)

방법

시청각자료 교육

교      관

소장, 행정지원과장(행정관리팀장)

참석인원

*******************************

기타

불참자는 자료 전달 교육(‛16.6.15~6.17)

교  육  내  용

❶ 화재 시 대피요령

□ 비상구 및 계단 등 개구부를 통하여 대피 할 때에는 반드시 문을 닫고 대피하여

불길과 연기의 확산을 지연시킨다.

□ 통로의 유도 등에 따라 낮은 자세로 침착하고 질서 있게 신속히 대피 한다.

□ 연기 속을 피하여 대피할 때에는 수건 등을 물에 적셔서

입과 코를 막고 낮은 자세로 신속히 대피한다.

□ 문손잡이가 뜨겁거나 문틈에서 연기가 새어 들어오면 이미 밖에 불이 번져있거나

유독가스가 있다는 증거이므로 절대로 문을 열어서는 안 된다.

❷ 화재 시 실내에 갇혔을 때 행동요령

□ 건물 내에 화재발생으로 불길이나 연기가 주위까지 접근하여 대피가 어려울 때에는

무리하게 통로나 계단 등을 통하여 대피하기 보다는 건물 내에서 안전 조치를 취한 후

갇혀 있다는 사실을 외부에 알린다.

□ 화재나 연기가 없는 창문을 통해 소리를 지르거나 물건을 창밖으로 던져 갇혀 있다는

사실을 외부에 알린다.

□ 연기가 창문이나 문틈 사이로 새어 들어오면 담요나 시트, 작업복 등을 물에 적셔 틈을

막고 낮은 자세로 바닥에 엎드려 짧게 호흡한다.

□ 아래층으로 대피가 불가능 할 경우에는 옥상으로 대피하여 바람을 등지고 구조를 기다려야 한다.

❸ 소화기 사용요령

□ 하나 :  화점 가까이 소화기를 가져간다.

□ 둘 : 안전핀 링을 잡아 뺀다.

□ 셋 : 화점의 2~3M거리에서 호스로 불을 향하게 한다.

□ 넷 : 상하 손잡이를 누루고 소화액을 살포 한다.

❹ 옥내 소화전 사용방법

□ 하나 : 소화전함을 열어 관창(노즐)을 잡고 적재된 호스를 함 밖으로 꺼낸다.

□ 둘 : 노즐과 소방호스를 가지고 불이 난 장소로 이동 한다.

□ 셋 : 화재 발생 장소에 호스를 전개하고 관창수가 자세를 낮추면 보조원은 소화전     밸브를 왼쪽으로 돌려서 연다. (2인 이상 1조로 한다.)

□ 넷 : 불이 완전히 꺼질 때가지 방수하며, 화재 진화를 마치면 소화전 밸브를 잠근다.

❺ 교육사진

교육강의(소방안전교육)

붙임  1. 교육자료 1부.

2. 교육참석자 명부 1부.  끝