투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	강남순환4공구 신촌 휴먼시아 앞 우수처리 조치계획 검토결과 알림

1. 재해방재과-12146(`16.6.2)호 및 토목부-16917(`15.8.13)호와 관련입니다.

2. 귀 시에서 강남순환도로 노면수의 기아천방향 배수처리를 위한 수계변경 검토는 현장조사 결과 역구배(높이차 +79cm)로 곤란함을 알려드리오니 양해하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 우기를 대비하여 시행하는 하수도 공사가 부진하여 집중홍수로   인한 인근휴먼시아 아파트 및 도로에 대규모 피해가 우려됨으로 귀 시와 협의한 (`15.8월) 당초 계획노선으로 배수처리 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 기아천교 방향 측량성과표(감리단 보고) 1부.

2. 강남순환도로 배수처리 계획 협의공문 1부.

2. 설계용역사의 수리검토 보고서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	광명시장(재해방재과장),광명시장(광역도로과장)
주무관	시희식		도시고속도로과장	명경출		토목부장	전결 06/15 김영수
협조자
시행	토목부-12227	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-8662	/전송	3708-2599	/	shs9496@seoul.go.kr	/	대시민공개