투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(신설 오수중계펌프장 오수관로 연결작업 방법 협의 결과 통보)

1.업무지시현장 :  선사로~고덕지구간 도로확장공사 (주)한국건설관리공사, 선사로~고덕지구간 도로확장공사 주식회사 대저건설

2.작 성 일 자 : 2016-06-15 16:06:38

3.지 시 내 용

가. 선사고덕0420-150호(2016. 6. 8.) 및 토목부-11844호(2016. 6.10.) 및 강동 치수과-8074호(2016. 6.14.)와 관련임.

나. “선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사”와 관련하여 신설 오수중계펌프장의 기존관(오수) 연결작업 방법 협의결과 강동구 치수과에서는 ‘고덕오수중계펌프장의 관로는 단수할 수 없음으로 부단수로 연결 토록 회신’ 되어 알려드리니 실정보고하여 주시기 바랍니다.  끝.

※ 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					06/15 代한병찬
협조자
시행			토목부-12202									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층 도시기반시설본부 토목부															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2556						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개