	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축 신고에 따른 협의 결과 회신 [강동성심병원본관(길동 445)-증축(감소)]

1. 강동구청 건축과-16112(2016.06.14.)호와 관련입니다.

2. 귀청에서 요청하신 아래 건축물에 대한 검토결과 다음과 같이 회신합니다.

가. 협의내용

○ 위  **********성안로 150(길동 445)

****** ********************의료법인 성심의료재단

○ 건물규모 : R.C조,   15/3층,  연면적 45,938.96㎡,  1개 동 중,

○ 주 용 도 : 의료시설

○ 증축 사항

- 증축 : 연면적(연결통로 면적) 55.59㎡ 감소

- 기타 : 지하주차장 경사로 변경 및 주차대수 변경(122 → 125대)

나. 협의결과회시

○ 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제2항에 의거 특정소방대상물에 해당되지 않아 건축허가 동의 대상에서 제외되며,

○ 본 건축물 증축부분에 대하여 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표5]에 의거 기존 소방시설을 국가화재안전기준(NFSC)에 적합하게 설치하여야 합니다.

3. 아울러, 소방시설 공사를 자진하여 설치하려고 하는 경우에는 「소방시설공사업법」 13조제1항 및 같은 법 시행규칙 제12조에 따라 반드시 강동소방서 예방과(☎ 02-485-8119)에 착공신고 후 소방시설공사를 진행하여야 함을 안내하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	남태화		예방팀장	代홍성원		예방과장	전결 06/15 代홍성원
협조자
시행	예방과-11347	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02)485-8119	/전송	02)471-2175	/	xoghk119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)