2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
		구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	주방 배기덕트 화재대상 현장확인 결과 보고

1. 관련문서

◯ 서장 간부회의 시 지시사항(2016.5.23.)

◯ 예방과-6615(2016.3.14.)호 「2016년 비상구 안전관리 종합대책 알림(통보)」

◯ 예방과-14501(2016.6.4.)호 「주방 배기덕트 화재대상 현장확인 계획」

2. 최근 다중이용업소 주방 배기덕트 등의 기름찌꺼기 등으로 인한 화재가 잇따르고 있어 이에 따른 화재대상 현장확인 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : *******************

나. 대 상 : *************

다. 인 원 : 소방특별조사요원 4개조 8명

라. 결 과

- 전기스파크나 불티가 발생할 수 있는 화기취급시설 안전점검 실시

- 주방 배기덕트 주변 노후전선 등 정전기, 스파크 발생요소 제거

- 주방렌지 후드 등에 축적된 기름찌꺼기, 먼지 유해물질 제거

- 화재 재발방지를 위한 업소 관계인에 대한 안전관리 교육 실시

붙임  1. 주방 배기덕트 화재대상 현장확인 운영 결과 1부.

2. 화재대상 현장확인 점검 사진 1부.  끝.

업무일몰일 : 해 당 없 음

담당자							조형호			검사지도팀장					이종대					예방과장					이남재				소방서장						06/15 김송연
협조자
시행			예방과-15389									(						)		접수											(						)
우	08275					서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과															/
전화		02-2685-4119						/전송			02-2619-3102					/	kubahero@seoul.go.kr												/	부분공개(5)
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.