투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시서북병원
수신	서 울 특 별 시 장(환경정책과장)
(경유)
제목	서북병원 LED교체(SPC) 준공내역 확인 제출

환경정책과-18282(‘15.10.22)호 및 환경정책과-9552(’16.6.7)호와 관련하여 우리 병원의 LED 교체사업(SPC 1차사업) 준공현황 이상여부 및 LED 보급률 현행화 자료를 다음과 같이 제출합니다.

가. 사업명 : 서울시 공공시설 LED조명 제작구매 설치

나. 공사기간 : 2015. 10. 14 ∼ 2016. 05. 20 (220일)

다. 사업추진 기관 : 강서도로사업소 등 18개 시·사업소

라. LED 교체수량 : 38,961개

구분	합계	체육 시설(사) (효창운동장)	강서 도로 (사)	농업기술센터	데이터센터	보건환경연구원	서북 병원	소방 본부	어린이병원	인재 개발원
당초	31,384	588	125	211	669	499	4,026	17,294	351	3,059
준공	38,961	579	151	283	1,633	802	3,983	21,421	419	2,580
증감	7,577	-9	26	72	964	303	-43	4,127	68	-479
이상 여부							이상없음
구분	-	한강사업본부	동부 공원 (사)	서울역사박물관	상수도본부 (강서수도사업소)	서부 공원 (사)	아동복지센터	남산1 별관청사	역사 편찬원	서소문청사
당초	-	424	954	344	78	1,458	169	1,135	-	-
준공	-	418	1,160	352	13	2,001	169	1,192	204	1,601
증감	-	-6	206	8	-65	543	0	57	204	1,601
이상 여부

끝.

	서울특별시서북병원장
주무관	강나리		시설팀장	조선행		원무과장	06/16 김종환
협조자
시행	원무과-9921	(		)	접수		(		)
우	03433	갈현로7길 49	/	http://sbhosp.seoul.go.kr
전화		/전송	(02)389-9704	/		/	대시민공개