	동대문소방서
수신자	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 및 형식변경 요청

1. 항상 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리,운영중인 소방용수시설 중 고장이 발생한 시설(2개소)에 대하여 붙임과 같이 보수를 의뢰 및 형식변경 요청을 하오니, 원활한 급수지원체계 유지를 위하여 조속히 조치 후, 결과를 알려주기 바랍니다.

번호	용수번호	형식	주소	내용	사용 여부
1	1154	지상식	동대문구 약령시로 9길 47 (제기동 133-17 앞) -비상소화장치 55호 옆	ㅇ지상식 소화전 몸통파손 및 균열	부
2	2732	지상식	동대문구 답십리23길 84-3 (전농동 558-95)	ㅇ지면과의 이격으로 인해 몸통 흔들림 및 출수 불능 ㅇ민원인이 고장발생 및 차량이동 어려움 등으로 현위치에 지하식소화전으로 형식 변경 요청	부

붙임  1. 소방용수시설 고장발생보고서.  2부.

2. 소방용수시설 형식변경 요청. 1부.

3. 동대문소방서 미보수 소방용수시설 현황-15개소. 1부.  끝.

	동대문소방서장
담당자	박성영		대응총괄팀장	양양욱		재난관리과장	06/16 노희손
협조자
시행	재난관리과-4584	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동) 동대문소방서	/
전화	02-2213-5119	/전송	02-2242-0119	/	horoelry@seoul.go.kr	/	대시민공개