	양천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	공기호흡기 충전기 필터교환 계획

1. 관련근거

가. 소방재난업무가이드 안전지원행정편 제3장 「소방장비 운용및 관리 내실화」

나. 현장대응단-4826(2016.6.14.)호 「현장대응단 공기충전기 필터 및 오일 교환 요청」

다. 신정119안전센터-2822(2016.6.14.)호 「공기호흡기 충전기 필터 교환 요청」

라. 목동119안전센터-2755(2016.6.14.)호 「공기호흡기 충전기 필터교환 요청」

마. 신월119안전센터-2559(2016.6.14.)호 「공기충전기 필터 교환 요청 보고(신월)」

바. 신트리119안전센터-2687(2016.6.14.)호 「공기호흡기 충전기 필터교환 요청 보고」

2. 위와 관련 현장대응단 및 각119안전센터에서 운용중인 공기호흡기 충전기의 필터를 교환하여 화재진압에 만전을 기하고자 합니다

가. 건    명 : 공기호흡기 충전기 필터교환

나. 수리내역(5대)

- 양천, 목동119안전센터(MSF-1600KFI) : 토출필터 교환

- 신정, 신월119안전센터(MSF-1500) : 토출필터 교환

- 신트리119안전센터(BAM08) : 전용 토출필터 교환

다. 수리원인 : 사용시간 및 기간경과

라. 소요예산 : 금2,486,000원(금이백사십팔만육천원)

마. 지출방법 : 법인카드결재후 e-호조 입금처리(우리은행1006-601-287754)

바. 수리업체 : 엠에스엘파이어 윤종호(☎031-826-7144)

사. 예산과목 : 소방화재안전보조장비보급/소방화재안전보조장비보급 및 유지관리/사무관리비

아. 검 수 자 : 2명(각119안전센터 당번근무자)

자. 계약일자 : 2016. 6. 29일부터 교환(마코사 토출필터 수입기간고려)

차. 현장대응단장 및 각119안전센터장은 교환 후 물품검수조서 작성 및 결과보고를 장비회계팀으로 하시기 바랍니다(예산은 장비회계팀 일괄지급)

붙임 : 1. 견적서 2부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 사업자등록증 1부.  끝.

	양천소방서장
수신자	재난관리과장,예방과장,현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	강경용		장비회계팀장	이상규		소방행정과장	강성완		소방서장	06/16 김용준
협조자
시행	소방행정과-7790	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/	http://www.fire.seoul.kr/-yangchun
전화	02-2651-7386	/전송	02-2652-5085	/	dydtksaos@seoul.go.kr	/	대시민공개