“당신을 위해 365일 항상 깨어있는 119!”
	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	비상소화장치 이설 예정지 조사 결과 보고(시흥1호)

1. 재난관리과-4278(2016. 6. 9.)호 「비상소화장치 이설 예정지 조사 알림(시흥1호)와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리 시흥119안전센터 관내 비상소화장치 1호에 대하여 이설예정지를 다음과 같이 조사하여 그 결과를 보고합니다.

가. 대  상 : 분리형 1호

나. 예정장소 : 시흥아파트 관리실 앞(독산로24나길 13)

다. 점유소화전 : 지하식 927호

라. 선정이유

- 주택가 밀집지역으로 야간 불법주·정차로 인해 소방차량 진입곤란

- 시흥아파트 노후화(완공부터 34년이상 경과)로 인한 화재위험도 고려

- 주진입로외에 막힌 골목으로 화재발생 시 포위부서 등 원활한 현장활동에 곤란한 장소

- 지하식 소화전 927호로부터 3미터 이내 근접하여 점유에 최적요건

붙임  비상소화장치 이설 예정지 1부.  끝.

	시흥119안전센터장
담당자	송인호		2팀장	전승범		119안전센터장	06/16 정기찬
협조자
시행	시흥119안전센터-2946	(		)	접수		(		)
우	08636	서울특별시 금천구 시흥대로45길 31	/
전화		/전송	809-0119	/		/	대시민공개