“ 투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. ”
	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	전자교탁 고장 발생 보고

1. 구조구급교육센터-1720(2016.6.13.)호‘교육시설물 및 구급장비(기자재) 점검결과 보고(특별점검)’과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 교육시설물 점검 결과 사용중인 전자교탁에 고장 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

품 명 (수량)	규 격 (모델명)	고장(파손)내용		설치년도 (내용연수)	비 고 (조치계획)
전자교탁 (2대)	인터랙티브화이트보드 WDX-19XTG	아래 참고		2011.5 (4년)	전문업체 A/S 의뢰 → 수리 비용 발생 시(견적의뢰), → 유지보수 조치.
타블렛 모니터 흐림 및 글씨체 번짐 발생(1강의실)			전동각도조절기능 불능(2강의실)

끝.

★담당자	김미경		담당자	이경란		구조구급교육센터장	06/16 임정현
협조자
시행	구조구급교육센터-1774	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 서울소방학교 구조구급교육센터	/
전화	02-2106-3767	/전송	02-2106-3768	/		/	대시민공개