		남부수도사업소
CU********6*******A07***************E0500-1&
수신자		******
(경유)
제목	수질검사 처리결과 알림

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2.****님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려 드립니다.

성명	***
주소	************************************************************************************
민원내용	*****

검사자	직급 :		시간선택제	성명 :		이상수	채수일자		2016년 09월 16일
검사일자	2016년 09월 16일						처리일자		2016년 06월 16일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.2			0.11			0.28		0.00	0.00
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	기준이내

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
타일 발색에 사용한 코발트화합물에 의한 분홍색 물때 발생	- 분홍색 물때는 타일 발색(착색)에 사용된 등에 의하여 코발트성분이 서서히 물에 용해되어 발생하는 것으로, - 환기를 자주하여 건조한 상태를 유지하거나 표백제 등을 사용하여 청소를 철저히 실시하면 일정부분 예방할 수 있습니다. - 분홍색 물때는 수돗물에 의해 발생되는 것이 아니므로 안심하고 음용하시기 바랍니다.	수질검사결과서 현장 배부

끝.

								남부수도사업소장
주무관							이상수				수질팀장					代백윤미					행정지원과장					06/16 이두영
협조자
시행			행정지원과-16186										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/			arisu.seoul.go.kr
전화									/전송								/														/	부분공개(6)