		강남수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(강남구 봉은사로129, 논현동 203-1, 녹물)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	022165514	고객접수번호	1002016040821
수용가명		민원신청일	2016년 06월 16일
수용가주소	*************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	150mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19911203	기물번호	*********49
현장방문일시	15시 30분	현장출동자	최창원외 1명
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	건물 내 옥내배관 노후로 인한 녹물출수로 해결방안 등 자체적으로 처리하도록 관리실 소장님 및 민원인 상담

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					06/16 조상덕
협조자
시행			급수운영과-11890										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199																/
전화		3146-4844							/전송								/	cwchoi69@seoul.go.kr													/	부분공개(6)