	서초소방서
수신자	현장대응단장
(경유)
제 목	가스누설 탐지기 수리완료 결과 알림

1. 재난관리과-4269(2016.6.16.)호 『물품검사(수)조서[가스누설탐지기 수리]』와 관련입니다.

2. 위와 관련 가스누설 탐지기 수리완료 결과를 다음과 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

수리일자	수리업체	장비명 (모델명)	수리내용	비 고
2016.06.15.	㈜ 센코 (경기도 오산시 외삼미로 15번길 73) (031-493-0447)	복합가스 검지기 (SP12C7)	과충전으로인한 전원 커넥터 단자 파손, 케이스 교체 및 재보정

끝.

	재난관리과장
담당자	김경환		대응총괄팀장	한희수		재난관리과장	06/16 이성로
협조자
시행	재난관리과-4258	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 재난관리과	/
전화	02-532-4215	/전송	02-599-0119	/	19514@seoul.go.kr	/	대시민공개