"흔들리지 않는 양심! 당신이 아름답습니다."
		서초소방서
수신자		수신자참조
(경유)
제목	다중이용업소 비상구 유지관리 철저 재강조 지시 이첩 알림

1. 본부 예방과-15032(2016.6.16.)호 “다중이용업소 비상구 유지관리 철저 재강조 지시 알림” 관련입니다

2. 다중이용업소의 비상구(부속실·발코니 형태)에서 지속적으로 추락사고가 발생하여 안전로프 설치 등 재발방지 시책을 꾸준히 추진하였음에도.‘16. 6.13. 부산시 소재 00노래방에서 비상구를 화장실로 착각, 추락하는 사고가 또 다시 발생함에 따라, 아래와 같이 비상구 유지관리에 대한 재강조하니, 각 부서장은 추락 위험성이 있는 비상구에 대하여 안전조치를 강구하여 주시기 바랍니다.

○ 발코니·부속실의 형태의 비상구에 대한 안전로프 등 보호시설 설치

○ 부속실내 비상조명등 설치 및 추락위험 표지 등 보강

○ 부식 등 위험성이 내재된 철제발코니를 대체하여 부속실 설치 권고

○ 안전시설 유지관리에 대한 다중이용업소 관계자 교육 등

3. 아울러, 비상구 규격 및 추락방지시설 설치를 골자로 한「다중이용업소법 시행규칙」이 개정될 예정(7월중 공포)이니, 완비증명서 신규발급·재발급, 소방특별조사 등 현장확인시, 상기 보완사항을 지도하여 주시기 바랍니다.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,방배119안전센터장,양재119안전센터장,서초119안전센터장,잠원119안전센터장,우면119안전센터장
담당자	박종욱		검사지도팀장	임상순		예방과장	06/16 박태일
협조자
시행	예방과-11431	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67	/
전화	02-532-0119	/전송	02-532-2116	/		/	대시민공개