문서번호	급수운영과-13485
결재일자	2016.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
진영관		강동철	06/16 代이경희
협 조
	주무관			남궁견

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.06.16

남부수도사업소

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2016년06월16일 목요일 날씨:맑음										탐지반				기간제
탐지지역		흑석3동 일대								진영관				김현수.박원규.유태준 최철주.유효동.염정일
중블록명		소블록명			구분 관로		탐 지 구 간							누수탐지 결 과		비 고
							구경 (㎜)	연장 (㎞)		주 소
상도2중		상도18					200	19.7		흑석3동56-8				관로누수		T
상도2중		상도18					12	13.8		흑석3동54-48				인입선누수		T
계								33.5
익일작업계획	작업조			탐지위치				일시		작업원		연락처			처리내용
	A			흑석2동75-4일대				06/17		김현수외2인		-			음청식 탐지
	B			흑석2동52-5일대				06/17		최철주외2인		-			음청식 탐지
변류조사 (개소)			계			제수변			하수도		소화전		기 타
			228			139			47		42
특이사항