문서번호	공원기획과-1933
결재일자	2016.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공원기획과장	공원부장
강소열	나채욱	06/17 장상규
협 조	주무관		남상근
	주무관		윤성현

2016년 수영장 시설물 합동점검 결과보고

2016. 6. 17.(금)

한강사업본부

(공원기획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 한강야외 수영장

시설물 합동점검 결과보고

◇ 2016년도 한강야외 수영장 개장전 시설물 합동점검 실시

◇ 수영장 수조등 시설물에 대한 이상유무 점검과 추가 보수사항 적출

Ⅰ				허가개요

□ 허가시설 현황

구 분	수 영 장
	광나루	뚝섬	여의도	잠원	망원	잠실
준공시기	‘91.8	‘09.7	‘09.7	‘89.8	‘91.8	‘90.8
면적(㎡)	9,630	21,000	20,000	23,325	22,293	27,945
수조수(개)	2	4	4	3	3	3
수용인원(명)	1,200	3,500	3,600	3,000	3,300	3,400

□ 운영업체 선정 현황

구 분	뚝 섬	광나루	여의도	잠 원	망 원	잠 실
수허가자	㈜파폼 (마창환)		㈜바이코코리아 (고은호)		이언희
예정가격 (부가세포함)	558,611,000 (614,472,100)		347,037,000 (381,740,700)		239,616,000 (263,577,600)
사 용 료 (부가세포함)	599,500,000 (659,450,000)		415,500,000 (457,050,000)		301,100,000 (331,210,000)
낙 찰 율	107.32%		119.73%		125.66%
허가기간	2016.6.1.~ 2016.9.30.(4개월)
운영기간	2016.6.24.~2016.8.22.(60일)
선정방법	최고가 낙찰제(온비드 전자입찰)

※ 물놀이장은 낙찰자 운영권 포기로 재공고중(’16. 6. 21.개찰예정)

Ⅱ				점검개요

□ 점검대상 : 수영장 6곳(뚝섬·광나루/여의도·잠원/망원/잠실)

□ 점검일시 : '16. 6. 16(목), 9:30 ~ 18:00

□ 참 석 자(17명)

❍ 공원기획과(3명)

▻ 강소열(광나루·뚝섬) 남상근(여의도·잠원), 윤성현(망원·잠실)

❍ 관련부서(3명)

▻ 환경과(이창학), 기전설비과(강병모), 기반시설과(김일문)

❍ 안내센터(5명)

▻ 뚝섬(불참), 광나루(김석근), 여의도(심보수), 잠원(조수창), 잠실(심보현), 망원(김영)

❍ 운영업체(6명)

▻ 뚝섬(송교성), 광나루(김성일), 여의도(이동재), 잠원(이동재), 잠실(정주현), 망원(정주철)

□ 점검분야 : 토목, 기계, 전기, 환경, 기타 분야

□ 점검방법 및 대상

❍ 운영업체, 시설 분야별 담당자 및 센터 수영장 담당자 합동 현장점검

❍ 세부 점검표에 의거 육안 점검후 점검내용(보수사항) 기록

❍ 수영장 관리실, 기계실, 샤워장, 탈의실, 화장실, 창고, 수조등 기타시설물, 청소상태 등

Ⅲ				점검결과

□ 적출사항 및 조치사항

구 분	적출사항	조치내역
뚝 섬 수영장	◦관리실 창문, 탈의실, 창고, 수조 등 기타시설물 등 9건	◦ 기전설비과, 기반시설과 보수 요청
광나루 수영장	◦ 관리실 계단, 남자화장실, 물집하장 외벽보수 등 11건	◦ 환경과, 기전설비과, 기반시설과 보수 요청
여의도·잠원 수영장	◦ 쓰레기 및 자재등 방치	◦ 개장 전 운영업체 청소

Ⅳ				향후계획

□ 관련 부서별 보수 요구사항 공문시행 : ’16. 6. 17.

▻ 기전설비과, 기반시설과, 환경과, 안내센터

□ 각 수영장별 방치된 자재, 쓰레기 및 먼지 청소 협조: ’16. 6. 17.

▻ 6개 수영장 운영업체

□ 수영장 개장 전 최종 점검 : ’16. 6. 21. ~6. 23.

▻ 점검자 : 공원부장 등 5명

붙임 : 1. 수영장별 시설물 인수·인계서 1부.

2. 수영장별 보수대상 사진 2부.  끝.

`