서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	도로계획과장
(경유)
제 목	협의 회신(장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치 설계용역 관련)

1. 도로계획과-8046호(2016.6.10.)와 관련입니다.

2. 장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치 설계용역 관련 협의사항에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 본 사업구간 장지천 및 탄천에 차집관로 등 시설물이 부설되어 있으니 설계시 현황조사 등을 철저히 하여 공사시 기존 시설물 안전 확보 조치

나. 기존 차집관로는 약30년 경과된 노후관이므로 교각 신설 등 시설물 설치시 기존 차집시설과 충분한 안전거리 확보 및 기존 차집시설 보강 등을 설계에 반영하여 기존 구조물 안전성 확보

다. 세부 설계 진행시 우리시 및 시설물 유지관리 기관인 ㈜탄천환경과 수시 협의. 끝.

	물재생시설과장
주무관	박만헌		주무관	강청금		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	06/17 이철해
협조자
시행	물재생시설과-8603	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개