	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(긴급)

1. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 송정119안전센터 소방용수시설이 고장발생 하였기에 붙임과 같이

보고합니다.

가. 고장용수현황

용수구분	용수번호	담당자	위 치	고장내용	비고
소화전 (지하식)	113호	소방위 서승찬	성수동2가3동 317-2	제수변고장 및 누수많음.	사용가

붙임  고장 소방용수시설 현지확인 보고서 및 복명서 1부.  끝.

	송정119안전센터장
★담당자	서승찬		진압2팀장	이청희		센터장	06/17 代이청희
협조자
시행	송정119안전센터-2650	(		)	접수		(		)
우	04802	서울특별시 성동구 광나루로 255	/
전화	02-553-3315	/전송	02-556-2119	/		/	대시민공개