투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	여의도 생태공원 생태연못이 죽어가고 있어요.

○ **** 안녕하십니까?

○ 여의도 샛강 생태연못과 관련하여  불편을 드려 대단히 죄송합니다.

○ 귀하께서 시정요구하신 바대로, 샛강 생태연못의 실정을 미리 파악하여 적극적인 노력을 취하고 있었습니다.

○ 진행사항을 설명해 드리겠습니다.

○ 샛강 생태연못은  한강의 물을 공급하여 운영되고 있는 인공 연못 입니다.  물의 공급은 63빌딩 정문쪽 한강수변에 수중펌프 2대를 이용하여 교번으로 샛강 연못까지 3곳의 토출구를 통해 제공하고 있습니다.  펌프는 주문 제작된 2m 높이로 120마력 수중펌프입니다. 고장상황을 파악 후 펌프1기를 떼어내 수리를 하고 있던 중 남아있던 예비 펌프1기 마저 고장이 발생하였습니다.  때문에 지난 주 부터 물의 공급을 하지 못하는 상황이 발생되어 연못에 물웅덩이가 생기는 사태까지 이르렀습니다.

○ 13(월) 펌프 1기 수리가 완료되어 14(화) 오전 재설치 계획을 추진하였으나, 펌프를 조립하는 과정에서 실린더 부분이 깨지는 돌발상황이 발생하여 재설치가 취소되어 연못의 메마름 가속화되었습니다.  다행이 15(수) 비가 와주었고 실린더 부분을 제작하여 16(목)저녁 11시까지 수중펌프 재설치를 시도하여 17(금) 새벽 7시에 완료 되었습니다.  더불어 18(토)오후에 수중펌프 1기가 추가로 재설치 되면, 보다 안정적인 용수공급이 될 것입니다.

○ 샛강 생태공원을 이용하는 ********* 그리고 수많은 시민들에게 금번 상황과 같은 일이 다시는 재발하지 않토록 세밀한 점검계획을 세워 추진토록 하겠습니다.  생태연못의 메마름으로 심려를 끼친 점 다시한번 양해 부탁드립니다.

○ 앞으로도 서울시정에 많은 관심을 가져 주시길 바라며, 제안 및 시정요구 사항이 있으실 경우 적극적으로 살펴 조치토록 하겠습니다.

○ 귀하의 가정에 건강과 행운이 늘 함께 하실 기원 드립니다.  감사합니다.

주무관							김재규			기전설비과장					06/17 김남수
협조자
시행			기전설비과-2220									(						)		접수											(						)
우	04770					서울특별시 성동구 강변북로 257 서울특별시한강사업본부 시설부 기전설비과															/
전화		02-3780-0645						/전송			02-3780-0744					/	kjkromio@seoul.go.kr												/	부분공개(6)